OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA

ObrazacTROŠKOVNIK: postavljanje električnih i digitalnih instalacija u učionici informatike

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.B. OPIS ROBE ILI USLUGE** | **M. J.** | **KOLIČINA** | **JED.CIJENA** | **IZNOS** |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | Dobava,montaža i spajanje jednorednog nadgradnog | komplet | 1,00 |  |  |
| razvodnog ormarića sa vratima,sabirnicama N i PE, |
| i 5 automatskih osigurača B16A 1P, 1 sklopkom FID |
| 25/4/0,03A i 1 automatskim osiguračem 3P C25A |
| 2. | Dobava,polaganje i spajanje kabela PP-Y 5X4 mm2 | m | 20,00 |  |  |
| 3. | Dobava i montaža PVC kanalice s poklopcem 40\*40 | m | 20,00 |  |  |
| 4. | Dobava i ugradnja u postojeći razvodni ormar | kom | 1,00 |  |  |
| automatskog osigurača C25A 3P |
| 5. | Dobava i montaža parapetnog PVC kanala sa | m | 44,00 |  |  |
| poklopcem , DLP LEGRAND 85\*50 |
| 6. | Dobava,montaža i spajanje u DLP kanal šuko | kom | 27,00 |  |  |
| priključnice dvostruke bijele mosaic |
| 7. | Dobava i montaža nosača okvira i ukrasne maske | kom | 27,00 |  |  |
| 4M za DLP mosaic |
| 8. | Dobava,montaža i spajanje mrežne priključnice | kom | 28,00 |  |  |
| 1 x RJ45 CAT5E ,sa nosačem i ukrasnom maskom |
| 9. | Dobava,montaža i spajanje u DLP kanal priključnice | kom | 1,00 |  |  |
| trostruke sa nosivim i ukrasnim okvirom 6M mosaic |
| 10. | Dobava i montaža kanalice PVC s poklopcem 15x17 | m | 8,00 |  |  |
| 11. | Dobava,polaganje i spajanje kabela PP-Y 3X2,5mm2 | m | 130,00 |  |  |
| 12. | Dobava,polaganje i spajanje kabela UTP CAT 5E | m | 460,00 |  |  |
| 13. | Demontaža postojeće mrežne instalacije i ormara | komplet | 1,00 |  |  |
| 14. | Dobava i montaža zidnog ormara 15U/500 Triton | kom | 1,00 |  |  |
| 15. | Dobava i montaža prespojnog panela UTP cat5 . 19 | kom | 2,00 |  |  |
| 16. | Dobava i montaža aranžer vodilice 19" | kom | 2,00 |  |  |
| 17. | Dobava i montaža Switcha D-Link DGS-1024D/E | kom | 2,00 |  |  |
| 18. | Dobava prespojnog kabela UTP sivi 0,5m | kom | 23,00 |  |  |
| 19. | Dobava prespojnog kabela UTP crveni 0,5m | kom | 1,00 |  |  |
| 20. | Dobava i montaža police 55cm,80 kg | kom | 1,00 |  |  |
| 21. | Dobava montažnih vijaka TRITON x20 | kom | 1,00 |  |  |
| 22. | Montaža, i spajanje komunikacijskog ormara | komplet | 1,00 |  |  |
| 23. | Dobava i ugradnja duple priključnice OG 16A u KO | kom | 1,00 |  |  |
|  Cijena ponude bez PDV-a brojkama za razdoblje na koje se sklapa ugovor:23.000,00 kn |

Ponuditelj je obvezan ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije dozvoljeno mijenjanje, precrtavanje ili korigiranje stavki Troškovnika.

Ponuditelj:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja Pečat i potpis ponuditelja